Постановление РЭК Свердловской области от 27.08.2012 N 131-ПК
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области"
(вместе с "Нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург")")
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 07.09.2012

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 131-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего Постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 131-ПК

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КРОМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ")

   N   
  п/п  	Количество этажей
в многоквартирном
 или жилом доме  	Норматив потребления в жилых помещениях, 
     куб. метр в месяц на 1 человека     	   Норматив потребления на общедомовые   
 нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр  
    общей площади помещений, входящих    
        в состав общего имущества        
         в многоквартирных домах         	
		по холодному 
водоснабжению	 по горячему 
водоснабжению	     по      
водоотведению	по холодному 
водоснабжению	 по горячему 
водоснабжению	     по      
водоотведению	
   1   	        2        	      4      	      5      	      6      	      7      	      8      	      9      	
1.     	        Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:         	
1.1.   	                                   с ваннами длиной 1500 - 1700 мм                                   	
1.1.1. 	1                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,067    	    0,058    	    0,125    	
1.1.2. 	2                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,080    	    0,069    	    0,149    	
1.1.3. 	3                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,094    	    0,080    	    0,174    	
1.1.4. 	4                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,107    	    0,091    	    0,198    	
1.1.5. 	5                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,120    	    0,102    	    0,222    	
1.1.6. 	6                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,134    	    0,114    	    0,248    	
1.1.7. 	7                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,147    	    0,125    	    0,272    	
1.1.8. 	8                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,161    	    0,136    	    0,297    	
1.1.9. 	9                	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,174    	    0,147    	    0,321    	
1.1.10.	10 - 11          	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,187    	    0,158    	    0,345    	
1.1.11.	12 - 13          	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,214    	    0,180    	    0,394    	
1.1.12.	14 - 15          	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,241    	    0,202    	    0,443    	
1.1.13.	16 и более       	    4,85     	    4,01     	    8,86     	    0,268    	    0,225    	    0,493    	
1.2.   	                                  с ваннами сидячими длиной 1200 мм                                  	
1.2.1. 	1                	    3,85     	    2,81     	    6,66     	    0,056    	    0,045    	    0,101    	
1.2.2. 	2                	    3,85     	    2,81     	    6,66     	    0,067    	    0,053    	    0,120    	
1.2.3. 	3                	    3,85     	    2,81     	    6,66     	    0,078    	    0,061    	    0,139    	
1.2.4. 	4                	    3,85     	    2,81     	    6,66     	    0,088    	    0,069    	    0,157    	
1.2.5. 	5                	    3,85     	    2,81     	    6,66     	    0,099    	    0,077    	    0,176    	
1.2.6. 	6 - 9            	    3,85     	    2,81     	    6,66     	    0,142    	    0,108    	    0,250    	
1.3.   	                                          с ванной без душа                                          	
1.3.1. 	1                	    3,80     	    2,56     	    6,36     	    0,056    	    0,043    	    0,099    	
1.3.2. 	2                	    3,80     	    2,56     	    6,36     	    0,066    	    0,050    	    0,116    	
1.3.3. 	3                	    3,80     	    2,56     	    6,36     	    0,077    	    0,057    	    0,134    	
1.3.4. 	4                	    3,80     	    2,56     	    6,36     	    0,087    	    0,064    	    0,151    	
1.3.5. 	5                	    3,80     	    2,56     	    6,36     	    0,098    	    0,071    	    0,169    	
1.4.   	                                         с душами (без ванн)                                         	
1.4.1. 	1                	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,053    	    0,042    	    0,095    	
1.4.2. 	2                	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,063    	    0,048    	    0,111    	
1.4.3. 	3                	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,073    	    0,055    	    0,128    	
1.4.4. 	4                	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,083    	    0,062    	    0,145    	
1.4.5. 	5                	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,093    	    0,069    	    0,162    	
1.4.6. 	6 - 9            	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,132    	    0,096    	    0,228    	
1.4.7. 	10 - 11          	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,142    	    0,103    	    0,245    	
1.4.8. 	12 - 13          	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,162    	    0,117    	    0,279    	
1.4.9. 	14 - 15          	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,182    	    0,131    	    0,313    	
1.4.10.	16 и более       	    3,55     	    2,44     	    5,99     	    0,201    	    0,145    	    0,346    	
1.5.   	                                           без ванн и душа                                           	
1.5.1. 	1                	    3,25     	    1,56     	    4,81     	    0,050    	    0,032    	    0,082    	
1.5.2. 	2                	    3,25     	    1,56     	    4,81     	    0,059    	    0,037    	    0,096    	
1.5.3. 	3                	    3,25     	    1,56     	    4,81     	    0,068    	    0,041    	    0,109    	
1.5.4. 	4                	    3,25     	    1,56     	    4,81     	    0,077    	    0,046    	    0,123    	
1.5.5. 	5                	    3,25     	    1,56     	    4,81     	    0,086    	    0,050    	    0,136    	
1.5.6. 	6                	    3,25     	    1,56     	    4,81     	    0,095    	    0,055    	    0,150    	
2.     	             Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением:              	
2.1.   	                                   с ваннами длиной 1500 - 1700 мм                                   	
2.1.1. 	1                	    3,46     	    0        	    3,46     	    0,052    	    0        	    0,052    	
2.1.2. 	2                	    3,46     	    0        	    3,46     	    0,062    	    0        	    0,062    	
2.1.3. 	3                	    3,46     	    0        	    3,46     	    0,071    	    0        	    0,071    	
2.1.4. 	4                	    3,46     	    0        	    3,46     	    0,081    	    0        	    0,081    	
2.1.5. 	5                	    3,46     	    0        	    3,46     	    0,091    	    0        	    0,091    	
2.2.   	                                  с ваннами сидячими длиной 1200 мм                                  	
2.2.1. 	1                	    3,23     	    0        	    3,23     	    0,050    	    0        	    0,050    	
2.2.2. 	2                	    3,23     	    0        	    3,23     	    0,059    	    0        	    0,059    	
2.2.3. 	3                	    3,23     	    0        	    3,23     	    0,068    	    0        	    0,068    	
2.2.4. 	4                	    3,23     	    0        	    3,23     	    0,077    	    0        	    0,077    	
2.2.5. 	5                	    3,23     	    0        	    3,23     	    0,086    	    0        	    0,086    	
2.3.   	                                         с душами (без ванн)                                         	
2.3.1. 	1                	    3,19     	    0        	    3,19     	    0,049    	    0        	    0,049    	
2.3.2. 	2                	    3,19     	    0        	    3,19     	    0,058    	    0        	    0,058    	
2.3.3. 	3                	    3,19     	    0        	    3,19     	    0,067    	    0        	    0,067    	
2.4.   	                                           без ванн и душа                                           	
2.4.1. 	1                	    3,01     	    0        	    3,01     	    0,047    	    0        	    0,047    	
2.4.2. 	2                	    3,01     	    0        	    3,01     	    0,056    	    0        	    0,056    	
2.4.3. 	3                	    3,01     	    0        	    3,01     	    0,064    	    0        	    0,064    	
2.4.4. 	4                	    3,01     	    0        	    3,01     	    0,073    	    0        	    0,073    	
2.4.5. 	5                	    3,01     	    0        	    3,01     	    0,081    	    0        	    0,081    	
2.5.   	                          с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением                           	
2.5.1. 	1                	    4,36     	    0        	    4,36     	    0,062    	    0        	    0,062    	
2.5.2. 	2                	    4,36     	    0        	    4,36     	    0,074    	    0        	    0,074    	
2.5.3. 	3                	    4,36     	    0        	    4,36     	    0,086    	    0        	    0,086    	
2.5.4. 	4                	    4,36     	    0        	    4,36     	    0,098    	    0        	    0,098    	
2.5.5. 	5                	    4,36     	    0        	    4,36     	    0,110    	    0        	    0,110    	
2.6.   	                         с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением                          	
2.6.1. 	1                	    4,13     	    0        	    4,13     	    0,059    	    0        	    0,059    	
2.6.2. 	2                	    4,13     	    0        	    4,13     	    0,071    	    0        	    0,071    	
2.6.3. 	3                	    4,13     	    0        	    4,13     	    0,082    	    0        	    0,082    	
2.6.4. 	4                	    4,13     	    0        	    4,13     	    0,094    	    0        	    0,094    	
2.6.5. 	5                	    4,13     	    0        	    4,13     	    0,105    	    0        	    0,105    	
2.7.   	                                  без ванн и душа с газоснабжением                                   	
2.7.1. 	1                	    3,64     	    0        	    3,64     	    0,054    	    0        	    0,054    	
2.7.2. 	2                	    3,64     	    0        	    3,64     	    0,064    	    0        	    0,064    	
2.7.3. 	3                	    3,64     	    0        	    3,64     	    0,074    	    0        	    0,074    	
2.7.4. 	4                	    3,64     	    0        	    3,64     	    0,084    	    0        	    0,084    	
2.7.5. 	5                	    3,64     	    0        	    3,64     	    0,094    	    0        	    0,094    	
2.8.   	               с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе                	
2.8.1. 	1                	    3,91     	    0        	    3,91     	    0,057    	    0        	    0,057    	
2.8.2. 	2                	    3,91     	    0        	    3,91     	    0,068    	    0        	    0,068    	
2.8.3. 	3                	    3,91     	    0        	    3,91     	    0,079    	    0        	    0,079    	
2.8.4. 	4                	    3,91     	    0        	    3,91     	    0,089    	    0        	    0,089    	
2.8.5. 	5                	    3,91     	    0        	    3,91     	    0,100    	    0        	    0,100    	
2.9.   	              с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе               	
2.9.1. 	1                	    3,68     	    0        	    3,68     	    0,055    	    0        	    0,055    	
2.9.2. 	2                	    3,68     	    0        	    3,68     	    0,065    	    0        	    0,065    	
2.9.3. 	3                	    3,68     	    0        	    3,68     	    0,075    	    0        	    0,075    	
2.9.4. 	4                	    3,68     	    0        	    3,68     	    0,085    	    0        	    0,085    	
2.9.5. 	5                	    3,68     	    0        	    3,68     	    0,095    	    0        	    0,095    	
2.10.  	                           без ванн с водонагревателями на твердом топливе                           	
2.10.1.	1                	    3,82     	    0        	    3,82     	    0,056    	    0        	    0,056    	
2.10.2.	2                	    3,82     	    0        	    3,82     	    0,067    	    0        	    0,067    	
2.10.3.	3                	    3,82     	    0        	    3,82     	    0,077    	    0        	    0,077    	
2.10.4.	4                	    3,82     	    0        	    3,82     	    0,088    	    0        	    0,088    	
2.10.5.	5                	    3,82     	    0        	    3,82     	    0,098    	    0        	    0,098    	
2.11.  	     с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями      	
2.11.1.	1                	    6,61     	    0        	    6,61     	    0,085    	    0        	    0,085    	
2.11.2.	2                	    6,61     	    0        	    6,61     	    0,103    	    0        	    0,103    	
2.11.3.	3                	    6,61     	    0        	    6,61     	    0,121    	    0        	    0,121    	
2.11.4.	4                	    6,61     	    0        	    6,61     	    0,140    	    0        	    0,140    	
2.11.5.	5                	    6,61     	    0        	    6,61     	    0,158    	    0        	    0,158    	
2.11.6.	9                	    6,61     	    0        	    6,61     	    0,230    	    0        	    0,230    	
2.12.  	    с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями     	
2.12.1.	1                	    5,26     	    0        	    5,26     	    0,071    	    0        	    0,071    	
2.12.2.	2                	    5,26     	    0        	    5,26     	    0,086    	    0        	    0,086    	
2.12.3.	3                	    5,26     	    0        	    5,26     	    0,100    	    0        	    0,100    	
2.12.4.	4                	    5,26     	    0        	    5,26     	    0,115    	    0        	    0,115    	
2.12.5.	5                	    5,26     	    0        	    5,26     	    0,129    	    0        	    0,129    	
2.13.  	           с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями            	
2.13.1.	1                	    4,81     	    0        	    4,81     	    0,066    	    0        	    0,066    	
2.13.2.	2                	    4,81     	    0        	    4,81     	    0,080    	    0        	    0,080    	
2.13.3.	3                	    4,81     	    0        	    4,81     	    0,093    	    0        	    0,093    	
2.13.4.	4                	    4,81     	    0        	    4,81     	    0,106    	    0        	    0,106    	
2.13.5.	5                	    4,81     	    0        	    4,81     	    0,119    	    0        	    0,119    	
2.14.  	                 без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями                 	
2.14.1.	1                	    4,27     	    0        	    4,27     	    0,061    	    0        	    0,061    	
2.14.2.	2                	    4,27     	    0        	    4,27     	    0,072    	    0        	    0,072    	
2.14.3.	3                	    4,27     	    0        	    4,27     	    0,084    	    0        	    0,084    	
2.14.4.	4                	    4,27     	    0        	    4,27     	    0,096    	    0        	    0,096    	
2.14.5.	5                	    4,27     	    0        	    4,27     	    0,108    	    0        	    0,108    	
2.15.  	     с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями      	
2.15.1.	1                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,095    	    0        	    0,095    	
2.15.2.	2                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,115    	    0        	    0,115    	
2.15.3.	3                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,136    	    0        	    0,136    	
2.15.4.	4                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,156    	    0        	    0,156    	
2.15.5.	5                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,177    	    0        	    0,177    	
2.15.6.	6                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,198    	    0        	    0,198    	
2.15.7.	9                	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,259    	    0        	    0,259    	
2.15.8.	10               	    7,51     	    0        	    7,51     	    0,280    	    0        	    0,280    	
2.16.  	    с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями     	
2.16.1.	1                	    5,71     	    0        	    5,71     	    0,076    	    0        	    0,076    	
2.16.2.	2                	    5,71     	    0        	    5,71     	    0,091    	    0        	    0,091    	
2.16.3.	3                	    5,71     	    0        	    5,71     	    0,107    	    0        	    0,107    	
2.16.4.	4                	    5,71     	    0        	    5,71     	    0,123    	    0        	    0,123    	
2.16.5.	5                	    5,71     	    0        	    5,71     	    0,139    	    0        	    0,139    	
2.17.  	                 без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями                 	
2.17.1.	1                	    4,90     	    0        	    4,90     	    0,067    	    0        	    0,067    	
2.17.2.	2                	    4,90     	    0        	    4,90     	    0,081    	    0        	    0,081    	
2.17.3.	3                	    4,90     	    0        	    4,90     	    0,094    	    0        	    0,094    	
2.17.4.	4                	    4,90     	    0        	    4,90     	    0,108    	    0        	    0,108    	
2.17.5.	5                	    4,90     	    0        	    4,90     	    0,121    	    0        	    0,121    	
2.18.  	                                     с подогревом воды бойлером                                      	
2.18.1.	1                	    7,96     	    0        	    7,96     	    0,099    	    0        	    0,099    	
2.18.2.	2                	    7,96     	    0        	    7,96     	    0,121    	    0        	    0,121    	
2.18.3.	3                	    7,96     	    0        	    7,96     	    0,143    	    0        	    0,143    	
2.18.4.	4                	    7,96     	    0        	    7,96     	    0,165    	    0        	    0,165    	
2.18.5.	5                	    7,96     	    0        	    7,96     	    0,187    	    0        	    0,187    	
3.     	                        Многоквартирные дома коридорного или секционного типа                        
                        с централизованным холодным и горячим водоснабжением:                        	
3.1.   	                                          с общими душевыми                                          	
3.1.1. 	1                	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,043    	    0,033    	    0,076    	
3.1.2. 	2                	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,050    	    0,038    	    0,088    	
3.1.3. 	3                	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,057    	    0,043    	    0,100    	
3.1.4. 	4                	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,064    	    0,048    	    0,112    	
3.1.5. 	5                	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,071    	    0,053    	    0,124    	
3.1.6. 	9                	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,100    	    0,072    	    0,172    	
3.1.7. 	10               	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,107    	    0,077    	    0,184    	
3.1.8. 	16               	    2,55     	    1,67     	    4,22     	    0,150    	    0,105    	    0,255    	
3.2.   	                                        с душевыми по секциям                                        	
3.2.1. 	1                	    2,90     	    1,67     	    4,57     	    0,046    	    0,033    	    0,079    	
3.2.2. 	2                	    2,90     	    1,67     	    4,57     	    0,054    	    0,038    	    0,092    	
3.2.3. 	3                	    2,90     	    1,67     	    4,57     	    0,063    	    0,043    	    0,106    	
3.2.4. 	4                	    2,90     	    1,67     	    4,57     	    0,071    	    0,048    	    0,119    	
3.2.5. 	5                	    2,90     	    1,67     	    4,57     	    0,079    	    0,053    	    0,132    	
3.2.6. 	6 - 9            	    2,90     	    1,67     	    4,57     	    0,111    	    0,072    	    0,183    	
3.3.   	                                     с душевыми в жилых комнатах                                     	
3.3.1. 	1                	    3,10     	    1,92     	    5,02     	    0,048    	    0,036    	    0,084    	
3.3.2. 	2                	    3,10     	    1,92     	    5,02     	    0,057    	    0,042    	    0,099    	
3.3.3. 	3                	    3,10     	    1,92     	    5,02     	    0,066    	    0,047    	    0,113    	
3.3.4. 	4                	    3,10     	    1,92     	    5,02     	    0,074    	    0,052    	    0,126    	
3.3.5. 	5                	    3,10     	    1,92     	    5,02     	    0,083    	    0,058    	    0,141    	
3.4.   	                          с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми                          	
3.4.1. 	1                	    3,45     	    2,36     	    5,81     	    0,052    	    0,041    	    0,093    	
3.4.2. 	2                	    3,45     	    2,36     	    5,81     	    0,062    	    0,047    	    0,109    	
3.4.3. 	3                	    3,45     	    2,36     	    5,81     	    0,071    	    0,054    	    0,125    	
3.4.4. 	5                	    3,45     	    2,36     	    5,81     	    0,091    	    0,067    	    0,158    	
3.4.5. 	10               	    3,45     	    2,36     	    5,81     	    0,139    	    0,100    	    0,239    	
3.5.   	                         с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции                         	
3.5.1. 	2                	    3,65     	    2,60     	    6,26     	    0,064    	    0,051    	    0,115    	
3.5.2. 	3                	    3,65     	    2,60     	    6,26     	    0,075    	    0,058    	    0,133    	
3.5.3. 	5                	    3,65     	    2,60     	    6,26     	    0,095    	    0,073    	    0,168    	
3.5.4. 	9                	    3,65     	    2,60     	    6,26     	    0,136    	    0,102    	    0,238    	
3.5.5. 	10               	    3,65     	    2,60     	    6,26     	    0,146    	    0,109    	    0,255    	
3.6.   	                         с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми                         	
3.6.1. 	1                	    3,00     	    1,80     	    4,80     	    0,047    	    0,035    	    0,082    	
3.6.2. 	2                	    3,00     	    1,80     	    4,80     	    0,056    	    0,040    	    0,096    	
3.6.3. 	3                	    3,00     	    1,80     	    4,80     	    0,064    	    0,045    	    0,109    	
3.6.4. 	5                	    3,00     	    1,80     	    4,80     	    0,081    	    0,055    	    0,136    	
3.7.   	                        с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции                        	
3.7.1. 	4                	    3,25     	    2,07     	    5,32     	    0,077    	    0,055    	    0,132    	
3.7.2. 	5                	    3,25     	    2,07     	    5,32     	    0,086    	    0,061    	    0,147    	
3.8.   	                                         без ванн и душевых                                          	
3.8.1. 	1                	    2,35     	    0,95     	    3,30     	    0,041    	    0,026    	    0,067    	
3.8.2. 	2                	    2,35     	    0,95     	    3,30     	    0,047    	    0,029    	    0,076    	
3.8.3. 	3                	    2,35     	    0,95     	    3,30     	    0,054    	    0,032    	    0,086    	
3.8.4. 	4                	    2,35     	    0,95     	    3,30     	    0,060    	    0,034    	    0,094    	
3.8.5. 	5                	    2,35     	    0,95     	    3,30     	    0,067    	    0,037    	    0,104    	
3.8.6. 	6                	    2,35     	    0,95     	    3,30     	    0,074    	    0,040    	    0,114    	
4.     	  Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением:  	
4.1.   	                                          с общими душевыми                                          	
4.1.1. 	1                	    1,93     	    0        	    1,93     	    0,036    	    0        	    0,036    	
4.1.2. 	2                	    1,93     	    0        	    1,93     	    0,042    	    0        	    0,042    	
4.1.3. 	3                	    1,93     	    0        	    1,93     	    0,047    	    0        	    0,047    	
4.1.4. 	4                	    1,93     	    0        	    1,93     	    0,053    	    0        	    0,053    	
4.1.5. 	5                	    1,93     	    0        	    1,93     	    0,058    	    0        	    0,058    	
4.2.   	                                        с душевыми по секциям                                        	
4.2.1. 	1                	    2,56     	    0        	    2,56     	    0,043    	    0        	    0,043    	
4.2.2. 	2                	    2,56     	    0        	    2,56     	    0,050    	    0        	    0,050    	
4.2.3. 	3                	    2,56     	    0        	    2,56     	    0,057    	    0        	    0,057    	
4.3.   	                                     с душевыми в жилых комнатах                                     	
4.3.1. 	1                	    2,38     	    0        	    2,38     	    0,041    	    0        	    0,041    	
4.3.2. 	2                	    2,38     	    0        	    2,38     	    0,048    	    0        	    0,048    	
4.3.3. 	3                	    2,38     	    0        	    2,38     	    0,054    	    0        	    0,054    	
4.4.   	                                         без ванн и душевых                                          	
4.4.1. 	1                	    1,22     	    0        	    1,22     	    0,029    	    0        	    0,029    	
4.4.2. 	2                	    1,22     	    0        	    1,22     	    0,032    	    0        	    0,032    	
4.4.3. 	3                	    1,22     	    0        	    1,22     	    0,036    	    0        	    0,036    	
4.4.4. 	4                	    1,22     	    0        	    1,22     	    0,040    	    0        	    0,040    	
4.4.5. 	5                	    1,22     	    0        	    1,22     	    0,043    	    0        	    0,043    	
5.     	            Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:             	
5.1.   	             с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода             	
5.1.1. 	1                	    1,66     	    0        	    1,66     	    0,033    	    0        	    0,033    	
5.1.2. 	2                	    1,66     	    0        	    1,66     	    0,038    	    0        	    0,038    	
5.1.3. 	3                	    1,66     	    0        	    1,66     	    0,043    	    0        	    0,043    	
5.2.   	       без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками        	
5.2.1. 	1 - 3            	    0,90     	    0        	    0,90     	    0,015    	    0        	    0,015    	

Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.